## SourceSinkOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
Hydrogen demand | operation | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 17520
Wind turbines | TAC | [1e3 Euro/a] | 600
| capacity | [MW$_{el}$] | 20
| operation | [MW$_{el}$*h/a] | 29769.1755
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 600

## SourceSink_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
operationVariablesOptimum | Hydrogen demand | industry_0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
| Wind turbines | industry_0 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.44203 | 0.40725 | 0.50435 | 0.40435 | 0.34638 | 0.39565 | 0.3942 | 0.48696 | 0.57923 | 0.45362 | 0.47681 | 0.56812 | 0.54203 | 0.5029 | 0.51304 | 0.53623 | 0.55942 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.46377

## SourceSink_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | Wind turbines | 20

## ConversionFancyOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
AEC | TAC | [1e3 Euro/a] | 785.7968
| capacity | [MW$_{el}$] | 3.4754
| capexCap | [1e3 Euro/a] | 723.2399
| invest | [1e3 Euro] | 4517.9985
| operation | [MW$_{el}$*h/a] | 29769.1755
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 62.5569

## ConversionFancy_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
operationVariablesOptimum | AEC | industry_0 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.44203 | 0.40725 | 0.50435 | 0.40435 | 0.34638 | 0.39565 | 0.3942 | 0.48696 | 0.57923 | 0.45362 | 0.47681 | 0.56812 | 0.54203 | 0.5029 | 0.51304 | 0.53623 | 0.55942 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.57923 | 0.46377
discretizationPointVariablesOptimun | AEC | 0 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.4749 | 2.5536 | 2.3338 | 2.5602 | 2.6914 | 2.5798 | 2.5831 | 2.3732 | 2.1643 | 2.4486 | 2.3961 | 2.1895 | 2.2485 | 2.3371 | 2.3141 | 2.2616 | 2.2091 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.1643 | 2.4257
|  | 1 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.0005 | 0.92179 | 1.1416 | 0.91523 | 0.78402 | 0.89555 | 0.89227 | 1.1022 | 1.3111 | 1.0268 | 1.0793 | 1.2859 | 1.2269 | 1.1383 | 1.1613 | 1.2137 | 1.2662 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3111 | 1.0497
discretizationSegmentConVariablesOptimun | AEC | 0 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754 | 3.4754
discretizationSegmentBinVariablesOptimun | AEC | 0 | bar: 0 to 143

## ConversionFancy_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | AEC | 3.4754

## StorageOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
Hydrogen tank (gaseous) | TAC | [1e3 Euro/a] | 0.00046649
| capacity | [MW$_{H_{2},LHV}$*h] | 0.95709
| capexCap | [1e3 Euro/a] | 0.00038993
| invest | [1e3 Euro] | 0.0038284
| operationCharge | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 517.2161
| operationDischarge | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 517.2161
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 7.6567e-05

## Storage_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
chargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0.0075602 | 0.15952 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.15952 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.15952 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075602 | 0 | 0 | 0.0010189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0.0075602 | 0
dischargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073187 | 0.093657 | 0.03651 | 0.095363 | 0.12948 | 0.10048 | 0.10133 | 0.046746 | 0 | 0.066363 | 0.052716 | 0 | 0.014334 | 0.037363 | 0.031393 | 0.017746 | 0.0040987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060393
stateOfChargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0.057425 | 0.064986 | 0.072546 | 0.080106 | 0.087666 | 0.095226 | 0.10279 | 0.11035 | 0.11791 | 0.12547 | 0.13303 | 0.14059 | 0.14815 | 0.15571 | 0.16327 | 0.17083 | 0.17839 | 0.18595 | 0.19351 | 0.20107 | 0.20863 | 0.21619 | 0.22375 | 0.23131 | 0.23887 | 0.24643 | 0.25399 | 0.26155 | 0.26911 | 0.27667 | 0.28423 | 0.29179 | 0.29935 | 0.30691 | 0.31447 | 0.32203 | 0.32959 | 0.33715 | 0.34471 | 0.35227 | 0.35983 | 0.36739 | 0.37495 | 0.38251 | 0.39007 | 0.39763 | 0.4052 | 0.41276 | 0.42032 | 0.42788 | 0.43544 | 0.443 | 0.45056 | 0.45812 | 0.46568 | 0.47324 | 0.4808 | 0.48836 | 0.49592 | 0.50348 | 0.51104 | 0.5186 | 0.52616 | 0.53372 | 0.54128 | 0.54884 | 0.5564 | 0.56396 | 0.57152 | 0.57908 | 0.58664 | 0.5942 | 0.60176 | 0.60932 | 0.61688 | 0.62444 | 0.632 | 0.63956 | 0.64712 | 0.65468 | 0.66224 | 0.6698 | 0.67736 | 0.68492 | 0.69248 | 0.70004 | 0.7076 | 0.71516 | 0.72272 | 0.73028 | 0.73784 | 0.7454 | 0.75296 | 0.76053 | 0.76809 | 0.77565 | 0.78321 | 0.79077 | 0.79833 | 0.80589 | 0.81345 | 0.82101 | 0.82857 | 0.83613 | 0.84369 | 0.85125 | 0.85881 | 0.86637 | 0.87393 | 0.88149 | 0.88905 | 0.89661 | 0.90417 | 0.91173 | 0.91929 | 0.92685 | 0.93441 | 0.94197 | 0.94953 | 0.95709 | 0.8839 | 0.79025 | 0.75374 | 0.65837 | 0.52889 | 0.42841 | 0.32708 | 0.28033 | 0.28789 | 0.22153 | 0.16881 | 0.16983 | 0.1555 | 0.11813 | 0.086741 | 0.068995 | 0.064897 | 0.072457 | 0.080017 | 0.087577 | 0.095138 | 0.1027 | 0.11026 | 0.11782

## Storage_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | 0.95709

## Misc
0
periodsOrder | 0