## SourceSinkOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
Hydrogen demand | operation | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 17520
Wind turbines | TAC | [1e3 Euro/a] | 600
| capacity | [MW$_{el}$] | 20
| operation | [MW$_{el}$*h/a] | 39497.9092
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 600

## SourceSink_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
operationVariablesOptimum | Hydrogen demand | industry_0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
| Wind turbines | industry_0 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.73043 | 0.44203 | 0.40725 | 0.50435 | 0.40435 | 0.34638 | 0.39565 | 0.3942 | 0.48696 | 0.65217 | 0.45362 | 0.47681 | 0.56812 | 0.54203 | 0.5029 | 0.51304 | 0.53623 | 0.55942 | 0.72174 | 0.67826 | 0.63043 | 0.61449 | 0.68551 | 0.73623 | 0.62174 | 0.46377

## SourceSink_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | Wind turbines | 20

## ConversionFancyOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
AEC | TAC | [1e3 Euro/a] | 1082.3695
| capacity | [MW$_{el}$] | 4.7871
| capexCap | [1e3 Euro/a] | 996.2026
| invest | [1e3 Euro] | 6223.1661
| operation | [MW$_{el}$*h/a] | 39497.9092
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 86.1669

## ConversionFancy_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
operationVariablesOptimum | AEC | industry_0 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.73043 | 0.44203 | 0.40725 | 0.50435 | 0.40435 | 0.34638 | 0.39565 | 0.3942 | 0.48696 | 0.65217 | 0.45362 | 0.47681 | 0.56812 | 0.54203 | 0.5029 | 0.51304 | 0.53623 | 0.55942 | 0.72174 | 0.67826 | 0.63043 | 0.61449 | 0.68551 | 0.73623 | 0.62174 | 0.46377
discretizationPointVariablesOptimun | AEC | 0 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 1.9944 | 2.2303 | 3.2398 | 3.3616 | 3.0217 | 3.3717 | 3.5746 | 3.4022 | 3.4072 | 3.0826 | 2.5043 | 3.1992 | 3.1181 | 2.7985 | 2.8898 | 3.0268 | 2.9913 | 2.9101 | 2.8289 | 2.2608 | 2.4129 | 2.5804 | 2.6362 | 2.3876 | 2.21 | 2.6108 | 3.1637
|  | 1 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.7927 | 2.5567 | 1.5472 | 1.4255 | 1.7654 | 1.4153 | 1.2124 | 1.3849 | 1.3798 | 1.7045 | 2.2828 | 1.5878 | 1.669 | 1.9886 | 1.8973 | 1.7603 | 1.7958 | 1.877 | 1.9581 | 2.5263 | 2.3741 | 2.2067 | 2.1509 | 2.3995 | 2.577 | 2.1763 | 1.6233
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9526e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 5.0048e-07 | 8.1558e-07 | 8.3479e-07 | 5.1073e-07 | 8.6564e-07 | 9.8731e-07 | 9.1221e-07 | 8.5691e-07 | 4.8757e-07 | 4.1504e-07 | 0 | 0 | 4.1124e-07 | 4.1656e-07 | 4.5073e-07 | 4.9364e-07 | 4.7276e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1048e-07 | 0 | 4.0783e-07 | 4.6023e-07 | 4.9858e-07 | 4.7466e-07 | 0 | 4.1352e-07 | 0 | 0 | 0 | 4.5909e-07 | 4.1048e-07 | 4.2036e-07 | 4.5681e-07 | 7.9404e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5985e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
discretizationSegmentConVariablesOptimun | AEC | 0 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.787 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.787 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871 | 4.7871
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6212e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9526e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
discretizationSegmentBinVariablesOptimun | AEC | 0 | bar: 0 to 143
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6325e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9672e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ConversionFancy_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | AEC | 4.7871

## StorageOptSummary_1dim
Component | Property | Unit | industry_0
Hydrogen tank (gaseous) | TAC | [1e3 Euro/a] | 0.0012582
| capacity | [MW$_{H_{2},LHV}$*h] | 2.5814
| capexCap | [1e3 Euro/a] | 0.0010517
| invest | [1e3 Euro] | 0.010326
| operationCharge | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 2081.9032
| operationDischarge | [MW$_{H_{2},LHV}$*h/a] | 2081.9032
| opexCap | [1e3 Euro/a] | 0.00020651

## Storage_TDoptVar_1dim
Variable | Component | Location | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
chargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.43023 | 0.43023 | 0.43023 | 0.43023 | 0.020564 | 0.43023 | 0.020564 | 0.43023 | 0.020564 | 0.020564 | 0.43023 | 0.43023 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0.020564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dischargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0 | 0 | 0 | 0.40967 | 0.40967 | 0.40967 | 0.40967 | 0 | 0.40967 | 0 | 0.40967 | 0 | 0 | 0.40967 | 0.40967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009336 | 0.13726 | 0.15269 | 0.10962 | 0.15398 | 0.17969 | 0.15783 | 0.15848 | 0.11734 | 0.04405 | 0.13212 | 0.12184 | 0.081335 | 0.092907 | 0.11026 | 0.10576 | 0.095478 | 0.085193 | 0.013193 | 0.032479 | 0.053693 | 0.060764 | 0.029264 | 0.0067646 | 0.05755 | 0.12762
stateOfChargeOperationVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | industry_0 | 0.15488 | 0.17545 | 0.19601 | 0.21657 | 0.23714 | 0.2577 | 0.27827 | 0.29883 | 0.31939 | 0.33996 | 0.36052 | 0.38108 | 0.40165 | 0.42221 | 0.44277 | 0.46334 | 0.4839 | 0.50446 | 0.52503 | 0.54559 | 0.56616 | 0.58672 | 0.60728 | 0.62785 | 0.64841 | 0.66897 | 0.68954 | 0.7101 | 0.73066 | 0.75123 | 0.77179 | 0.79236 | 0.81292 | 0.83348 | 0.85405 | 0.87461 | 0.89517 | 0.91574 | 0.9363 | 0.95686 | 0.97743 | 0.99799 | 1.0186 | 1.0391 | 1.0597 | 1.0802 | 1.1008 | 1.1214 | 1.1419 | 1.1625 | 1.1831 | 1.2036 | 1.2242 | 1.2448 | 1.2653 | 1.2859 | 1.3064 | 1.327 | 1.3476 | 1.3681 | 1.3887 | 1.4093 | 1.4298 | 1.4504 | 1.471 | 1.4915 | 1.5121 | 1.5326 | 1.5532 | 1.5738 | 1.5943 | 1.6149 | 1.6355 | 1.656 | 1.6766 | 1.6972 | 1.7177 | 1.7383 | 1.7588 | 1.7794 | 1.8 | 1.8205 | 1.8411 | 1.8617 | 1.8822 | 1.9028 | 1.9234 | 1.9439 | 1.9645 | 1.985 | 2.0056 | 2.0262 | 2.0467 | 2.0673 | 2.0879 | 2.1084 | 2.129 | 2.1496 | 2.1701 | 2.1907 | 2.2112 | 2.2318 | 2.2524 | 2.2729 | 2.2935 | 2.3141 | 2.3346 | 2.3552 | 2.3758 | 2.3963 | 2.4169 | 2.4374 | 2.458 | 2.4786 | 2.4991 | 2.5197 | 2.5403 | 2.5608 | 2.5814 | 2.5721 | 2.4348 | 2.2821 | 2.1725 | 2.0185 | 1.8388 | 1.681 | 1.5225 | 1.4052 | 1.3611 | 1.229 | 1.1072 | 1.0258 | 0.93291 | 0.82265 | 0.71688 | 0.6214 | 0.53621 | 0.52302 | 0.49054 | 0.43685 | 0.37608 | 0.34682 | 0.34005 | 0.2825

## Storage_TIoptVar_1dim
Variable type | Component | industry_0
capacityVariablesOptimum | Hydrogen tank (gaseous) | 2.5814

## Misc
0
periodsOrder | 0